## 机柜上架图
D15 |  |  | D16
| 设备 | 用途 |  | 设备 | 用途
47 |  |  | 47
46 |  |  | 46
45 |  |  | 45
44 | CE6865-48S8CQ-EI |  | 44
43 |  |  | 43
42 |  |  | 42
41 |  |  | 41
40 |  |  | 40
39 |  |  | 39
38 |  |  | 38
37 |  |  | 37
36 | 存储服务器 |  | 36 | 存储服务器
35 |  | 172.24.23.29 | 35
34 |  |  | 34
33 |  |  | 33
32 |  |  | 32
31 | 存储服务器 |  | 31 | 存储服务器
30 |  | 172.24.23.11 | 30
29 |  |  | 29
28 |  |  | 28
27 |  |  | 27
26 | 存储服务器 |  | 26 | 存储服务器
25 |  | 172.24.23.8 | 25
24 |  |  | 24
23 |  |  | 23
22 |  |  | 22
21 | 存储服务器 |  | 21 | 存储服务器
20 |  | 172.24.17.22 | 20
19 |  | CEPH | 19
18 |  |  | 18
17 |  |  | 17
16 | 存储服务器 |  | 16 | 存储服务器
15 |  | 172.24.17.21 | 15
14 |  |  | 14
13 |  |  | 13
12 |  |  | 12
11 | 存储服务器 |  | 11 | 存储服务器
10 |  | 172.24.17.20 | 10 |  | 172.24.21.14
9 |  |  | 9
8 |  |  | 8
7 |  |  | 7
6 | 存储服务器 |  | 6 | 存储服务器
5 |  | 172.24.17.19 | 5 |  | 172.24.23.30
4 |  |  | 4
3 |  |  | 3
2 |  |  | 2
1 |  |  | 1

## 采购清单
设备名称 | 数量 | 备注
CE6865-48S8CQ-EI | 1 | 江门运过去
材料名称 | 数量 | 备注
LC-LC多模光纤-5m | 7 | 东莞有
LC-LC多模光纤-8m | 7 | 东莞有
MPO-MPO OM4多模光纤-22m | 2 | 东莞有

## 服务器接线表-Fiber
编号 | 机柜编号 | U位 | 设备型号 | 本端接口 | 模块类型 | 本端线缆标签 | 线缆型号长度 | 本端线缆标签 | 模块类型 | 本端接口 | 设备型号 | U位 | 机柜编号 | 业务IP+掩码 | 网关 | IPMI+掩码 | 网关
A1 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/1 | 25GE多模 | To-D15-3-6U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/1 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 3-6 | D15 | 172.25.9.50 | 172.25.9.254
A2 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/2 | 25GE多模 | To-D15-8-11U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/2 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 8-11 | D15 | 172.25.9.51 | 172.25.9.254
A3 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/3 | 25GE多模 | To-D15-13-16U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/3 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 13-16 | D15 | 172.25.9.52 | 172.25.9.254
A4 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/4 | 25GE多模 | To-D15-18-21U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/4 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 18-21 | D15 | 172.25.9.53 | 172.25.9.254
A5 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/5 | 25GE多模 | To-D15-23-26U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/5 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 23-26 | D15 | 172.25.9.54 | 172.25.9.254
A6 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/6 | 25GE多模 | To-D15-28-31U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/6 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 28-31 | D15 | 172.25.9.55 | 172.25.9.254
A7 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/7 | 25GE多模 | To-D15-33-36U-EM1 | 5M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/7 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 33-36 | D15 | 172.25.9.56 | 172.25.9.254
A8
A9 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/8 | 25GE多模 | To-D16-3-6U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/8 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 3-6 | D16 | 172.25.9.57 | 172.25.9.254
A10 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/9 | 25GE多模 | To-D16-8-11U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/9 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 8-11 | D16 | 172.25.9.58 | 172.25.9.254
A11 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/10 | 25GE多模 | To-D16-13-16U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/10 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 13-16 | D16 | 172.25.9.59 | 172.25.9.254
A12 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/11 | 25GE多模 | To-D16-18-21U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/11 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 18-21 | D16 | 172.25.9.60 | 172.25.9.254
A13 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/12 | 25GE多模 | To-D16-23-26U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/12 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 23-26 | D16 | 172.25.9.61 | 172.25.9.254
A14 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/13 | 25GE多模 | To-D16-28-31U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/13 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 28-31 | D16 | 172.25.9.62 | 172.25.9.254
A15 | D15 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 25GE0/0/14 | 25GE多模 | To-D16-33-36U-EM1 | 8M LC-LC | To-D15-44U-25GE0/0/14 | 25GE多模 | EM1 | 存储服务器 | 33-36 | D16 | 172.25.9.63 | 172.25.9.254

## 网络设备互联
接入---》汇聚
编号 | 机柜编号 | U位 | 设备型号 | 本端接口 | 模块类型 | 本端线缆标签 | 线缆型号长度 | 本端线缆标签 | 模块类型 | 本端接口 | 设备型号 | U位 | 机柜编号
C1 | C05 | 44 | CE6865-48S8CQ-EI | 100GE0/0/6 | 100GE SR4多模光模块 | To-D15-44U-100GE0/0/1 | MPO-MPO OM4多模光纤-22m | To-C05-44U-100GE0/0/6 | 100GE SR4多模光模块 | 100GE0/0/1 | CE6865-48S8CQ-EI | 44 | D15
C2 | C05 | 42 | CE6865-48S8CQ-EI | 100GE0/0/6 | 100GE SR4多模光模块 | To-D15-44U-100GE0/0/2 | MPO-MPO OM4多模光纤-22m | To-C05-42U-100GE0/0/6 | 100GE SR4多模光模块 | 100GE0/0/2 | CE6865-48S8CQ-EI | 44 | D15